Códigos de erros COTTON (mono-split)

| No. | Descrição do Erro | Código do Erro |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proteção contra Sobre-intensidade da Unidade Interior | E0 |
| 2 | Erro do sensor de temperatura da Unidade Interior | E1 |
| 3 | Erro do sensor do permutador da Unidade Exterior | E2 |
| 4 | Erro do sensor do permutador da Unidade Interior | E3 |
| 5 | Erro do motor da Unidade Interior do ar condicionado mural (motor PG) | E4 |
| 6 | Erro do motor da Unidade Interior do ar condicionado Mural (motor DC) | E4 |
| 7 | Erro de comunicação entre a Unidade Interior e a Unidade Exterior | E5(5E) |
| 8 | Falha no EEPROM da Unidade Interior | Eb |
| 9 | Erro do motor DC da Unidade Exterior (motor de terminal de 3 núcleos) | F0 |
| 10 | Erro de proteção do módulo | F1 |
| 11 | Erro de proteção do PFC | F2 |
| 12 | Erro de arranque do compressor | F3 |
| 13 | Erro do sensor de descarga | F4 |
| 14 | Erro do sensor de pressão de aspiração | F5 |
| 15 | Erro do sensor de temperatura da Unidade Exterior | F6 |
| 16 | Erro de OVP ou UVP | F7 |
| 17 | Erro de comunicação entre a PCB principal da Unidade Exterior e o painel do módulo | F8 |
| 18 | Erro de EEPROM da Unidade Exterior | F9 |
| 19 | Erro do sensor recirculação (erro no switch da válvula de quatro vias) | FA |
| 20 | Proteção contra alta pressão | P2 |
| 21 | Proteção contra deficiência de líquido | P3 |
| 22 | Proteção contra sobrecarga de refrigeração | P4 |
| 23 | Proteção de descarga | P5 |
| 24 | Proteção contra alta temperatura da Unidade Interior | P6 |
| 25 | Proteção contra congelação no compartimento de refrigeração | P7 |
| 26 | Proteção contra sobrecorrente | P8 |
| 27 | Falha de sobretensão/subtensão DC | L0 |
| 28 | Proteção contra sobrecorrente na corrente de fase do compressor | L1 |
|  | Falha de desfasamento do compressor | L2 |
| 29 | Falha de fase do compressor | L3 |
| 30 | Falha do módulo do driver IPM do compressor | L4 |
| 31 | Proteção de hardware contra sobrecorrente do PFC | L5 |
|  | Proteção de software contra sobrecorrente do PFC | L6 |
|  | Proteção anormal de deteção de corrente AD | L7 |
|  | Proteção anormal de deteção de corrente PFC AD | LC |
|  | Proteção anormal de deteção de motor de ventilador DC AD | Ld |
| 32 | Falha de desequilíbrio de resistência de derivação | L8 |
| 33 | Falha do sensor de temperatura IPM | L9 |
| 34 | Falha de arranque do compressor | LA |
| 35 | Erro de fase do motor de ventilador DC | LE |
|  | Proteção contra perda de passo do motor de ventilador DC | LF |
| 36 | Proteção IPM do motor de ventilador DC | LH |